CCTV工程检测车和管道疏通车采购项目一标段招标通知

为了及时对城区已建污水管网进行检查和维护，以及对各镇污水管网进行检查、验收、接管，我公司急需购置一辆CCTV工程检测车（含管道电视检测系统两套JD200A/C型和JD60B型，管道潜望镜检测系统一套JDQ型，三角架及滑轮组件各一套，封堵气囊四个，专用视频处理及检测报告生成软件一套，加装工作台、水箱、储藏柜、水泵水枪及发电机）和一辆容量3立方的管道疏通车（又名高压冲洗车）。

一、招标项目

1．项目名称：CCTV工程检测车和管道疏通车采购一标段

2．项目内容：CCTV工程检测车依维柯NJ6484ACM47Z4及改装

二、本次招标的投标时间及相关事宜：

1、投标开始时间：2014年12月1日下午14:00整

2、投标截止时间：2014年12月15日下午14:00整

3、报名及领取标书地址：南京市溧水区沙河村秦源污水处理厂办公室

4、联系人：范女士

5、联系方式：025-57209022   18118831706

三、具体招标设备技术参数见附件。

南京溧水秦源污水处理有限公司

2014年12月1日

- 附件：招标设备技术参数

- 1、CCTV检测工程车   数量：1辆

（1）主要技术参数：

厂商：依维柯车NJ6484ACM47Z4

发动机：2.5T122马力L4

变速箱：5档手动

长宽高：4850×2000×2495

燃料形式：柴油

（2）车辆改装要求：

①、驾驶舱荷载人数5人。

②、车体后部改为设备舱，可放置管道电视检测系统、管道潜望镜检测系统。设备舱底面安装防滑不锈钢地板；侧面安装储藏柜，用于放置检测系统设备配件；舱内安装工作台、写字台，用于放置检测系统主机等设备。

③、车顶加装工作平台和水箱，水箱连接车体后部储藏柜，储藏柜内安装水泵和水枪，用于冲洗检测设备。

④、车体侧部加装发电机舱，安装2000kw发电机一台。

⑤、详细的车辆改装图纸一套。