CCTV工程检测车和管道疏通车采购三标段项目招标通知

为了及时对城区已建污水管网进行检查和维护，以及对各镇污水管网进行检查、验收、接管，我公司急需购置一辆CCTV工程检测车（含管道电视检测系统两套JD200A/C型和JD60B型，管道潜望镜检测系统一套JDQ型，三角架及滑轮组件各一套，封堵气囊四个，专用视频处理及检测报告生成软件一套，加装工作台、水箱、储藏柜、水泵水枪及发电机）和一辆容量3立方的管道疏通车（又名高压冲洗车）。

一、招标项目

1．项目名称：CCTV工程检测车和管道疏通车采购三标段

2．项目内容：容量3立方的管道疏通车（又名高压冲洗车）

二、本次招标的投标时间及相关事宜：

1、投标开始时间：2014年12月1日下午14:00整

2、投标截止时间：2014年12月15日下午14:00整

3、报名及领取标书地址：南京市溧水区沙河村秦源污水处理厂办公室

4、联系人：范女士

5、联系方式：025-57209022   18118831706

三、具体招标设备技术参数见附件。

南京溧水秦源污水处理有限公司

2014年12月1日

- 附件：招标设备技术参数

1、高压冲洗车    数量：1辆

- （1）主要技术参数要求

| 总质量(Kg) | 6495 | 罐体容积(m3) | 3.94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载质量(Kg) | 2800 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2150 |
| 整备质量(Kg) | 3565 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2470/4025 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 罐体有效容积:3.94立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1600×1100。随底盘选装驾驶室。侧防护用厢体裙板代替,后下防护装置与车架焊接连接,防护材料:Q235A,后部防护断面尺寸(mm):20×100,后部防护离地高度(mm):380。 |  |  |

- （2）车辆配置要求

| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4F90-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 66 |